**КГП «ОЦПЗ» г. Караганды УЗКО объявляет закуп МИ способом запроса ценовых предложений**

**/16.09.2021г./**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование лек.пр-ов, изделий мед.назначений** | **Краткая хар-ка** | **Ед. изм.** | **Цена за 1 ед.** | **Жезказган** | **Караганда****ул.Гастелло 23** | **Сарань** | **Караганда ул.Муканова 35** | **Караганда ул.Рыскулова 1(детство)** | **Общее кол-во** | **Сумма** |
| **1.** | **Лампа кварцевая на рециркулятор 15 W** | **Лампа бактерицидная 15W**Лампа ультрафиолетовая предназначена для дезинфекции помещений (воздуха) от бактерий, вирусов и других микроорганизмов мощностью 15Вт. Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным действием, не образует озон. Срок службы - до 8000 часов. Бактерицидная лампа подходит для помещений площадью до 20 м2. Цоколь лампы – G13, металлический. Данный вид ламп подходит для использования в качестве источника излучения во всех моделях бактерицидных облучателей и рециркуляторов, использующих 15 Вт лампы. | **шт.** | **5000,00тг** | **20** | **380** |  |  |  | **400** | **2000000-00тг** |
| **2.** | **.Лампа кварцевая на рециркулятор 30 W** | **Лампа бактерицидная 30 W**Лампа ультрафиолетовая предназначена для дезинфекции помещений (воздуха) от бактерий, вирусов и других микроорганизмов мощностью 15Вт. Лампа излучает коротковолновые ультрафиолетовые лучи с максимумом на длине волны 253,7 нм обладающие бактерицидным действием, не образует озон. Срок службы - до 8000 часов. Бактерицидная лампа подходит для помещений площадью до 35 м2. Цоколь лампы – G13, металлический. Данный вид ламп подходит для использования в качестве источника излучения во всех моделях бактерицидных облучателей и рециркуляторов, использующих 30 Вт лампы. | **шт.** | **5800,00тг** | **20** | **30** |  |  |  | **50** | **290000-00тг** |
| **3.** | **Набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03 (3 шт. 48/54, 54/58, 58/62)****.Набор шлемов для установки ЭЭГ(силиконовых шлемов для фиксации ЭЭГ электродов трех размеров,отмеченный впереди маркерами:белый-48/54,синий-54/58,красный-58/62)КОД 2804** | **Набор шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03**В набор входит:Шлем ЭЭГ/РЭГ-48/54 (цвет фиксатора - белый).Шлем ЭЭГ/РЭГ-54/58 (цвет фиксатора - синий).Шлем ЭЭГ/РЭГ-58/62 (цвет фиксатора - красный).Общие характеристики:материал фиксаторов - полиэтилен (марки 276-73);материал жгутов (растяжек) - силиконовая резиновая смесь марки МС-5;материал подбородника шлема ЭЭГ - лента нейлоновая.Используются:- с чашечковыми (для электродного геля) электродами;- с мостиковыми электродами | **набор** | **190000,00тг** | **1** |  |  |  | **1** | **2** | **380000-00тг.** |
| **4** | **Комплект ЭЭГ-электродов и принадлежностей к ЭЭГ(2 клипсы для референтов и ЭЭГ электроды в количестве 28шт.)КОД-А2713****Комплект ЭЭГ электродов и принадлежностей КЭЭГ-8/21 (мод 01) 25 чашечковых электродов, 4 фиксатора ЭЭГ электродов "ушная клипса"** | **Комплект ЭЭГ электродов и принадлежностей КЭЭГ-8/21 (мод 01) 25 чашечковых электродов, 4 фиксатора ЭЭГ электродов "ушная клипса"**Предназначен для снятия энцефалограммы при обследовании взрослых пациентов.Общая длина провода электрода- 1,2 м;Материал токосъемника электрода - Керамика Ag/AgCl;Материал корпуса электрода - Полиэтилен марки 276-73;Материал корпуса фиксатора - Полиэтилен марки 276-73;В комплект входит:Электрод чашечковый - 25 шт.;Фиксатор ушной (клипса) для ЭЭГ электродов - 4 шт. | **комплект** | **491000,00тг** |  |  | **1** |  | **1** | **2** | **982000-00тг** |
| **5** | **Комплект электродов для ЭКГ (6 грудных, 4 конечностных)** | **Комплект многоразовых электродов для ЭКГ**Электроды для ЭКГ многоразовые, 6 грудных и 4 конечностные. Грудные электроды: Материал покрытия токосъемной поверхности — Ag/AgCl. Диаметр токосъемной поверхности 15мм. Цвет груши синий. Универсальный коннектор для подсоеденения ЭКГ проводов. Конечностные электроды: покрытия токосъемной поверхности — Ag/AgCl.Стальная сжимающая пружина.Универсальный коннектор для подсоединения ЭКГ проводов.Цвета прищепок: красный, желтый, зеленый, черный. | **комплект** | **44000,00тг** |  |  |  |  | **1** | **1** | **44000-00тг** |
| **6** | **Мундштук сменный для анализатора паров этанола «Алкостоп-5000»** | **Мундштук сменный для анализатора паров этанола (алкотестера) Alcostop 5000**Мундштук для алкотестера, сменный однократного применения. Материал: полиуретан | **шт.** | **375,00тг** |  |  |  | **500** |  | **500** | **187500-00тг** |

 Условия поставки: г. Караганда,ул.Гастелло 23

 г.Жезказган,ул.Желтоксан 27

 г. Караганда,ул.Муканова 35

 г. Караганда,ул.Рыскулова 1

 г.Сарань,ул.Чкалова 73

**Срок поставки:по согласованию заказчика**

**Срок подачи ценовых предложений 7 календарных дней**

**Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику, согласно Главы 3**

**Требования к лекарственным средствам и медицинским изделиям, приобретаемым в рамках оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, согласно Главы 4 Постановление Республики Казахстан от04.06.2021г. № 375 Правила организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования,фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан**

**Место приема документов: г.Караганда,КГП«ОПНД»,ул.Гастелло 23**

**Время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: КГП «ОПНД», г. Караганда, ул. Гастелло 23, 3 этаж ,каб.304.23.09 .2021г.10 час.00 мин.**